横琴粤澳深度合作区

区域集中供冷用户侧节能管理技术导则（试行）

第1部分：总则

横琴粤澳深度合作区商事服务局

2024年12月 日

目  录

前  言	- 1 -

引  言	- 2 -

第一章 总则	- 4 -

第二章 术语	- 4 -

第三章 基本规定	- 9 -

第四章 集中供冷用户侧节能设计概述	- 10 -

第五章 集中供冷用户侧运营管理概述	- 11 -

第六章 集中供冷用户侧系统施工与验收概述	- 13 -

第七章 集中供冷用户侧系统评价概述	- 14 -

引用标准	- 16 -

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《横琴粤澳深度合作区区域集中供冷用户侧节能管理技术导则（试行）》的第1部分。本文件共分为以下5个部分：

----第1部分：总则。

----第2部分：节能设计。

----第3部分：施工与验收。

----第4部分：运营管理。

----第5部分：评价。

主编单位：横琴粤澳深度合作区商事服务局。

参编单位：国电投琴澳智慧能源（广东）有限公司、山东电力工程咨询院有限公司、山东建筑大学。

主要起草人员：王斌、王援、闫忠元、赵彦琅、邓景生、胡雅洁、胡博智、杜卫、潘家鹏、杨晓华、吴青、李慧、袁丽卿、赵秀珍、王玲续、李晓峰、马佃森、冯鹏、梁丽华、李凤鸣、王桂荣、肖媛媛、程书峰、王天博、张峰瑞、霍猛、张龙、张辉、杨璞。

主要审查人员：吴创伟、邱润华、曾伟平、彭九如。

最终解释权归横琴粤澳深度合作区商事服务局。

# 引  言

为贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》部署要求，推进横琴综合智慧能源项目建设，构建智慧能源管理体系，促进横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）区域集中供冷项目的可持续发展，进一步规范区域集中供冷用户侧管理，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家及行业先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本导则，作为合作区区域集中供冷用户侧节能设计、施工与验收、运营管理及系统评价的执行依据。

合作区地处高温高湿气候区，现合作区区域集中供冷用户侧主要有以下问题：

（1）未充分考虑项目低负荷运行情况，导致系统实际运行工况与设计工况不匹配，冷量能耗偏高；

（2）冷量计量系统不完善，收费模式不统一；

（3）智能化监测与控制不完善；

（4）项目空调施工无法完全适应集中供冷项目特征和气候特点；

（5）用户侧运营管理缺乏统一规范和标准。

为解决上述问题，从源头规范设计，减少能源和资源浪费，特制定《横琴粤澳深度合作区区域集中供冷用户侧节能管理技术导则（试行）》（以下简称《导则》），《导则》拟由以下5部分构成，后根据合作区区域集中供冷用户侧节能管理工作的需要，再视情况进行调整。

第1部分：总则。本部分主要阐述合作区区域集中供冷用户侧节能管理的总体共性要求，明确了节能设计的总体规定，系统施工、验收、运营管理及评价的总体要求。

第2部分：节能设计。本部分对集中供冷用户侧节能设计提出要求，主要包含：一般规定、建筑热工设计、系统设计、绝热保冷设计、能量计量设计、系统监控设计、节能管理平台设计等内容。

第3部分：施工与验收。本部分对集中供冷用户侧系统施工与验收提出要求，主要包含：施工与验收的一般规定及详细规定等内容。

第4部分：运营管理。本部分对集中供冷用户侧运营管理提出要求，主要包含：运营管理的一般要求、管理制度、人员配置、工具配置、维护标准、服务响应标准等内容。

第5部分：评价。本部分对集中供冷用户侧系统评价提出要求，主要包含：系统评价的一般规定、系统性能、冷量能耗、计量系统、自动控制、运营管理等内容。

本文件是《导则》的第1部分：总则。

# 第一章 总则

## 1.1为推进建筑节能与低碳工作，规范区域集中供冷用户侧节能管理，制定本导则。

## 1.2本导则适用于合作区各类新建、改建、扩建及既有建筑节能改造的公共建筑区域集中供冷用户侧节能设计、施工、验收、运营管理与系统评价。

## 1.3区域集中供冷用户侧节能设计、施工、验收、运营管理与系统评价除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 第二章 术语

## 2.1板换间Plate heat exchanger room

## 冷量交换的地方，利用板式换热器将区域冷水系统与用户冷水系统隔离，通过间接换热将冷量传递给用户。

## 2.2空调设备间Air conditioning equipment room

## 用于安装空调机组、新风机组及其他空调设备的空间。

## 2.3空调风系统Air conditioning air system

## 由处理过的空气向空调区域提供冷热量的系统。

## 2.4空调水系统Air conditioning water system

## 以水为工质向空调区域提供冷热量的系统。

## 2.5空气调节系统Air conditioning system

## 以空调为目的，对空气进行处理、输送、分配，并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和，简称空调系统。

## 2.6定风量空调系统Constant air volume air conditioning system，CAV

## 保持送风量恒定，靠改变送风参数控制室内空气参数的空调系统。

## 2.7变风量空调系统Variable air volume air conditioning system，VAV

## 靠改变送风量或同时改变送风参数控制室内空气参数的空调系统。

## 2.8全空气空调系统All-air conditioning system

## 空调房间的热湿负荷全部由集中设备处理过的空气负担的空调系统。

## 2.9新风系统Fresh air system

## 为满足卫生要求，弥补排风或维持空调房间正压而向空调房间供应经集中处理的室外空气的系统。

## 2.10温湿度独立控制空调系统Temperature&humidity independent processed air conditioning system

## 由相互独立的两套系统分别控制空调区的温度和湿度的空调系统，空调区的全部显热负荷由干工况室内末端设备承担，空调区的全部潜热负荷由经除湿处理的干空气承担。

## 2.11变风量末端Variable air volume terminal

## 根据空调房间负荷的变化情况自动调节送风量的装置。

## 2.12风机盘管Fan Coil

## 由风机与表面式换热器及其他附件组装成一体的空调末端设备。

## 2.13计量系统Metering system

## 通过在板换间、空调设备间和房间等安装能量计量装置，实现在线计量的硬件和软件系统的统称。

## 2.14监控系统Monitoring and control system

## 通过在板换间、空调设备间和房间等安装监控装置，实现在线监测和控制的硬件和软件系统的统称。

## 2.15节能管理系统Energy saving management system

## 采用智能化系统集成技术，将板换间、空调设备间和房间的计量与监控系统集成到一起，实现实时采集、动态分析、节能优化、远程控制、集中管理等功能的硬件和软件系统。

## 2.16节能管理平台Energy saving management platform

## 以区域集中供冷空调末端系统节能管理为目的，集数据通信、远程监控和诊断、数据可视化、数据存储、数据分析、系统优化等功能于一体的信息管控平台。

## 2.17冷计量表Cooling meter

## 测量、显示温度为2℃～30℃，温差不大于20℃的介质流经热交换系统释放冷量的计量设备。

## 2.18电能计量装置Electric energy metering device

## 计量电能所必需的计量器具和辅助设备的总体（包括电能表、互感器及其二次回路等）。

## 2.19传感器Sensor

## 能感受被测量的信息，并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。

## 2.20执行器Actuator

## 能接收控制信息，并按—定规律产生某种运动的器件或装置。

## 2.21现场控制器Field controller

## 现场控制器是一种直接数字控制器，由主控模块、IO模块、通信模块、电源模块等硬件组成，具有数据采集、设备控制、数据分析和网络通信等功能。

## 2.22数据采集器Data acquistion unit

## 数据采集器是节能管理系统的关键设备，数据采集器对下与建筑内的各类计量表具以工业总线或无线通信方式连接，实时采集计量数据；对上与节能管理平台以TCP/IP方式连接构建完整的数据通信与数据传输通道。

## 2.23合作区能源数据平台Cooperation Zone Energy Data Platform

## 上级建筑节能管理部门为掌握和管理所管辖区域内集中供冷用户侧空调用能情况和能耗监测数据而设立的能源数据收集平台。

## 2.24大数据审核Massive data mining

## 审核数据或数据变动是否符合实际用能情况，是否存在逻辑性或趋势性差错的过程。

## 2.25漏风量Air leakage rate

## 风管系统中，在某一静压下通过风管本体结构及其接口，单位时间内泄出或渗入的空气体积量。

## 2.26公共建筑冷量能耗指标Cooling energy consumption indicator of public building

## 根据公共建筑冷量用能性质，按照规范化的方法得到的归一化的冷量能耗数值。

## 2.27冷量能耗指标约束值Constraint value of cooling energy consumption indicator

## 在满足建筑用冷需求前提下，所允许消耗的建筑冷量能耗指标上限值。

## 2.28冷量能耗指标引导值Leading value of cooling energy consumption indicator

## 在满足建筑用冷需求前提下，综合高效利用各种建筑节能技术和管理措施，实现更高建筑节能效果的建筑能耗指标期望目标值。

## 2.29冷量能耗指标实测值Measured value of cooling energy consumption indicator

## 基于实测的建筑冷量能耗得到的能耗指标值。

# 第三章 基本规定

## 3.1以区域集中供冷入户阀门井用冷侧出口管道作为分界线，分界线以内的供冷系统均作为集中供冷用户侧。

## 3.2合作区内使用区域集中供冷的项目应按照本导则进行供冷节能管理。

## 3.3区域集中供冷用户侧节能管理包括建筑热工、集中供冷用户侧系统、集中供冷用户侧能量计量、集中供冷用户侧系统监控构成。

## 3.4本导则是由区域集中供冷用户侧节能设计、施工、验收、运营管理与系统评价组成，各阶段应做好技术配合及交接。

## 3.5区域集中供冷用户侧系统交付使用后，应做好运营管理，并应使系统运行满足功能设计要求。

## 3.6合作区使用区域集中供冷的项目其设计审查中应包含用户侧空调系统的设计、施工图纸审查，竣工验收中应包含用户侧空调系统的验收。

## 3.7区域集中供冷用户侧系统正常运行一年后，应进行系统性能评估。

3.8本导则中，“工程”一词的所指，除非另有特别说明，均指区域集中供冷系统中用户侧的供冷系统工程。

# 第四章 集中供冷用户侧节能设计概述

4.1一般规定

集中供冷用户侧节能设计的基本要求包含但不限于：区域供冷冷源水温、舒适性空调室内参数、空气调节区（风区、水系统）分配、空调水系统管路布置原则、空调区逐时冷负荷计算、节能管理系统设计、计量、监测与控制、信息安全、节能管理平台设计等内容。

4.2建筑热工设计

集中供冷用户侧建筑热工设计包括但不限于：公共建筑分类、屋面透光面积、外窗设计、遮阳、围护结构热工性能、可见光透射比、气密性、节能诊断及计量装置设置等内容。

4.3集中供冷用户侧系统设计

集中供冷用户侧系统设计包括但不限于以下设计内容：

（1）用户侧冷水输配系统设计；

（2）用户侧空调系统设计；

（3）保冷设计。

4.4集中供冷用户侧能量计量设计

集中供冷用户侧能量计量设计包括但不限于以下设计内容：

（1）冷量计量；

（2）电量计量；

（3）数据采集器。

4.5集中供冷用户侧系统监控设计

集中供冷用户侧系统监控设计包括但不限于以下设计内容：

（1）监控设备；

（2）监控系统；

（3）数据传输系统。

# 第五章 集中供冷用户侧运营管理概述

5.1一般规定

集中供冷用户侧系统运营管理要求包含但不限于：协同工作准备、参数设计预量、设备日常维护、运营管理制度及合规性要求等。

5.2管理制度

集中供冷用户侧运营管理制度要求包含但不限于：

（1）技术资料齐备性要求；

（2）设备运行巡查要求；

（3）空调系统保养周期要求；

（4）运行参数记录要求。

5.3人员配置

集中供冷用户侧运营人员配置要求包含但不限于：

（1）专职对口运维；

（2）人员培训上岗；

（3）用冷管理费（含维护）标准。

5.4工具配置

集中供冷用户侧运营工具配置要求包含但不限于：

（1）检测和维护设备的配置；

（2）检测设备的量值；

（3）材料及设备的合规性；

（4）设备维护、检测操作规程及记录。

5.5维护标准

集中供冷用户侧维护标准要求包含但不限于：

（1）定期保养并记录；

（2）空调系统设备设施保养（包含：板式换热器、水泵、风柜、风机盘管、风管系统、水管系统等）；

（3）空调水水质维护要求；

（4）设备及管道保冷；

（5）计量及监控系统的维护要求；

（6）其他国家及行业现行有关标准符合性要求。

5.6服务响应标准

集中供冷用户侧服务响应要求包含但不限于：运维服务要求、质量评测要求、应急预案措施、安全作业流程要求等。

集中供冷用户侧系统监控设计包括但不限于以下设计内容：

（1）监控设备；

（2）监控系统；

（3）数据传输系统；

（4）节能管理平台。

# 第六章 集中供冷用户侧系统施工与验收概述

## 6.1一般规定

集中供冷用户侧系统施工与验收基本要求包含但不限于：施工资质、新技术、新工艺、新材料、新设备、施工规范、检修操作及维护、材料设备合规性、过程记录、阶段性验收、试运行、抽检、数据可监控性等。施工验收应遵循国家及行业现行有关标准的规定。

6.2施工

集中供冷用户侧系统施工要求包含但不限于：

（1）管道与设备施工要求；

（2）冷凝水管安装要求；

（3）空调风系统管道与设备施工要求；

（4）管道保温施工要求；

（5）计量与监控系统施工要求。

6.3验收

集中供冷用户侧系统验收工作要求包含但不限于：

（1）系统验收条件；

（2）多方验收条件；

（3）工程竣工资料；

（4）材料及设备现场验收记录；

（5）国家及行业现行有关标准其他符合性要求（侧重冷水输配系统、空调系统、管道保温等方面）；

（6）计量与智能监控系统验收条件；

（7）系统验收结论与处理。

# 第七章 集中供冷用户侧系统评价概述

7.1一般规定

集中供冷用户侧系统评价一般规定包含但不限于：运行完整年后验收要求、多维评价要求、公共建筑冷量能耗分类要求、能耗指标计算要求、能耗指标实测指标约束要求等。

7.2系统性能评价

集中供冷用户侧系统性能评价要求包含但不限于：系统性能评价指标要求、评价指标计算方法要求（包含：板式换热器二次侧和一次侧温差、冷水供回水温差、冷水输送系数等）及其他系统性能评价指标要求等。

7.3冷量能耗评价

集中供冷用户侧冷量能耗评价要求包含但不限于：

（1）冷量能耗指标；

（2）冷量能耗指标修正。

7.4计量系统评价

集中供冷用户侧计量能耗评价应满足本导则中的指标要求。

7.5自动控制评价

集中供冷用户侧自动控制评价应满足本导则中的指标要求。

7.6运营管理评价

集中供冷用户侧运营管理评价应满足本导则中的指标要求。

# 引用标准

1《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

3《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2020

4《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006

5《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

6《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

7《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

8《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013

9《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020

10《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007

11《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

12《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018

13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

14《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

15《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

16《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

17《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

18《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019

19《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012

20《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019

21《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

22《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

23《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

24《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

25《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175-2008

26《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-201

27《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

28《数据中心基础设施运行维护标准》GB/T 51314-2018

29《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174-2008

30《热量表》GB/T 32224-2020

31《电测量设备（交流）通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021

32《基于Modubus协议的工业自动化网络规范》GB/T 19582-2008

33《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2018

34《供热计量系统运行技术规程》CJJ/T 223-2014

35《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014

36《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

37《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

38《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285-2014

39《智能建筑工程质量检测标准》JGJ/T 454-2019

40《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJ/T 417-2017

41《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391-2016

42《公共建筑集中空调系统能效评价标准》SJG 142-2023

43《深圳市公共建筑能耗标准》SJG 34-2017

44《广东省公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126-2017

45《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

46《公共建筑节能监测系统技术标准》DB 37/T 5197-2021

47《珠海市横琴新区区域供冷供热设计技术导则》2017

48《中央空调系统运行监测》DB11/T 1211-2023

49《供暖通风空调设计手册》

50《夏热冬暖地区近零能耗居住建筑气密性研究》

51《多功能电能表》DL/T 614-2007

- 52《多功能电能表通信协议》DL/T 645-2007