附件1

节能改造激励申报指引

- 一、申报条件

（一）满足《横琴粤澳深度合作区区域集中供冷用户侧节能管理技术导则（试行）》第二部分“节能设计”的要求，主要内容如下：

1.计量设备规格要求：用户侧一级、二级、三级计量系统需采用电磁型冷量计并要求精度达到3级或以上，四级计量系统可采用电磁型冷量计或时间型冷量计；

2.控制阀门规格要求：用户侧计量系统需安装与计量表1:1配套的控制阀门，所配套的控制阀门须采用电动调节阀门，包括球阀、座阀或蝶阀；

3.计量数据对接要求：用户侧计量系统所录取的冷量数据需接入合作区能源数据管理平台实现实时数据上传，确保持续性监测。

（二）满足“用冷区域可测，各级损耗可算”要求，所有项目均需达到三级或以上计量要求，其中公寓、酒店式办公项目还需达到四级计量要求且按计量表计收冷费。

（三）《技术导则》所列明的需要评估和审查的其他要求。

- 二、申报程序

- （一）预申报

申请节能改造激励的项目必须先进行预申报，预申报材料清单如下：

1.集中供冷项目用户侧节能改造激励预申报表（模板详见附件1-1）；

2.申报承诺书（模板详见附件1-2）；

3.企业营业执照、事业单位组织机构代码证或民政部门颁发的登记证书复印件；

4.申报项目不动产产权证明；

5.项目产权人授权申报人申报激励的授权书（申报方为授权第三方时提供）；

6.企业信用报告；

7.与供冷供热单位签订的供冷供热服务合同复印件；

8.节能改造（计量控制系统）工程建设设计方案；

9.合作区能源数据管理平台接入方案（要求详见附件1-3）。

- （二）方案审核及公示

合作区商事服务局组织预申报资料评审，审核通过后书面通知申请单位，列入预申报目录，并进行公示。如被退回补充材料的，预申报主体应按要求完善相关信息，原则上应当自退回之日起10个工作日内重新提交至合作区商事服务局。

审核通过后，合作区商事服务局确定预申报目录，并在合作区官网进行公示，公示期不少于3个工作日。公示期间，有异议的项目由合作区商事服务局会同有关部门组织核查，经查证确实不满足激励申报条件的将不纳入预申报目录。

- （三）项目申报

针对列入预申报目录的项目，按照节能改造（计量控制系统）工程建设设计方案完成改造并组织验收后，可进行项目申报。申报材料清单如下：

1.集中供冷项目用户侧节能改造激励申报表（模板详见附件1-4）；

2.终端用户收费计费标准；

3.集中供冷项目用户侧节能改造激励申报明细表及设备采购发票（详见附件1-5、1-5-1、1-5-2）；

4.节能改造（计量控制系统）工程建设合同，工程验收报告；

5.收款银行卡复印件（用正楷书写用户名、卡号、开户行）；

6.其他相关材料。

- （四）项目审查与公示

- 合作区商事服务局组织评审专家组通过资料审查、现场查勘等方式，对申报项目进行评估审查，并出具审查结论。

- 合作区商事服务局将在合作区官网公示获得激励项目的名单和金额，公示期不少于3个工作日。

（五）资金拨付

公示期满无异议或者经调查异议不成立的，由合作区商事服务局按照相关激励标准规定进行激励资金拨付。

- 三、其他

- （一）本次节能改造激励中的计量表、电动阀门设备激励和安装工程激励仅包含新增设备、不符合要求的设备替换，不包含存量设备以及存量设备维修及正常更换。

- （二）申报项目的计量表、电动阀门的设备单价应为市场实际价格，不得将其他设备及工程价格叠加或变相叠加至计量表、电动阀门的设备单价中。合作区商事服务局将组织计量表、电动阀门设备价格评估，对于计量表、电动阀门设备的采购价格显著高于市场价的将不予认可。

- （三）其他单位或个人如对申报审核结果有异议，请于公示期内以书面形式向合作区商事服务局反映，逾期不予受理。反映情况和问题应坚持实事求是原则，以个人名义反映情况的，请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等；以单位名义反映情况的，请提供单位真实名称（加盖公章）、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。

- 附件：1-1.集中供冷项目用户侧节能改造激励预申报表

- 1-2.申报承诺书

- 1-3.合作区能源数据管理平台接入要求

- 1-4.集中供冷项目用户侧节能改造激励申报表

- 1-5.集中供冷节能改造激励申报分项汇总表

附件1-1

集中供冷项目用户侧节能改造激励预申报表

申报单位（盖章）                                     日期：     年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产权方 |  |  |  |
| 供冷表用户编号 |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 机构代码 |  | 注册时间 |  |
| 申报单位 法人代表/负责人 |  | 联系电话 |  |
| 申报联系人 |  | 联系电话 |  |
| 预申报金额（元） |  | 预计改造完成时间 |  |
| 集中供冷用户侧节能改造（计量控制系统）建设情况（预估值）： - 一级计量控制：计量表： 个；阀门： 个。 - 二级计量控制：计量表： 个；阀门： 个。 - 三级计量控制：计量表： 个；阀门： 个。 - 四级计量控制：计量表： 个；阀门： 个。 备注：建设情况为改造增加设备数量，并非建成后所有设备数量。 |  |  |  |
| 本单位承诺所提供的材料真实无误，如有虚假，愿意承担相关法律责任。 |  |  |  |
| 法人代表/负责人签字： |  | 单位公章 年 月 日 |  |

附件1-2

申报承诺书

横琴粤澳深度合作区商事服务局：

本单位项目的用冷用户（合同主体）名称为              ，

，项目供冷表用户编号为         ，本次预申请集中供冷项目用户侧节能改造激励资金，申报项目预计完成时间：

年  月  日。

本单位承诺，本单位向合作区商事服务局所提供的申报材料（如有资料补充以补充材料为准）真实无误，如有虚假，愿意承担相关法律责任。如申报成功获取激励资金，本单位承诺严格按照政策要求，将激励资金全部用于用户集中供冷改造、运维等相关方面支出，并接受合作区商事服务局对激励资金及项目实施情况进行监督管理，配合相关职能部门对申报项目的检查、监管及验收工作。

（企业名称）

（盖章）

2025年   月   日

（联系人：     ，联系电话：    ）

附件1-3

合作区能源数据管理平台接入要求

- 一、用户侧一、二、三、四级计量表数据均需上传至合作区能源数据管理平台，确保与项目内部数据一致。

- 二、合作区能源数据管理平台仅用于集中供冷项目依法监管。

- 三、用户侧上传数据类别及频次要求如下：

| 序号 | 数据类别 | 更新频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量表层级 （一、二、三、四级） | 原则上一次性填报，不更新 | “原则上一次性填报，不更新”是指正常使用和常规运维过程中不会变化，仅设计变更、设备更换等少数情况下产生变化，变化时进行数据更新 |
| 2 | 计量表类型 （电磁计量表/时间型计量表） | 原则上一次性填报，不更新 |  |
| 3 | 计量表品牌 | 原则上一次性填报，不更新 |  |
| 4 | 计量表型号 | 原则上一次性填报，不更新 |  |
| 5 | 计量表安装处管径 （单位：mm） | 原则上一次性填报，不更新 | 电磁计量表需填写 |
| 6 | 计量表编号 | 原则上一次性填报，不更新 | 自行编号，具备唯一性 |
| 7 | 上级计量表编号 | 原则上一次性填报，不更新 |  |
| 8 | 计量表读数（单位：千瓦时） | 按小时更新 |  |
| 9 | 计量表对应的区域 | 原则上一次性填报，不更新 | 精确至楼栋号/楼层号/房间号 |
| 10 | 计量表对应的区域用冷面积（单位：平方米） | 原则上一次性填报，不更新 | 一级计量表对应面级=二级计量表对应面级总和=三级计量表对应面级=项目总用冷面积 |
| 11 | 计量表对应用户名称 （企业用户名称或个人用户姓名） | 变化时更新 | 若存在下一级计量表时，本级计量表填写“\”；若计量表对应区域未使用填写“无用户” |
| 12 | 计量表对应用户手机号 | 变化时更新 | 企业用户填企业负责人手机号 |
| 13 | 备注 |  | 情况说明 |

附件1-4

集中供冷项目用户侧节能改造激励申报表

申报单位（盖章）                                     日期：     年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产权方 |  |  |  |
| 供冷表用户编号 |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 机构代码 |  | 注册时间 |  |
| 申报单位 法人代表/负责人 |  | 联系电话 |  |
| 申报联系人 |  | 联系电话 |  |
| 申报金额（元） |  | 改造工程验收时间 |  |
| 账户名称 |  | 开户行 |  |
| 账户卡号 |  |  |  |
| 本单位承诺所提供的材料真实无误，如有虚假，愿意承担相关法律责任。 |  |  |  |
| 法人代表/负责人签字： |  | 单位公章 年 月 日 |  |

附件1-5

集中供冷项目用户侧节能改造激励申报明细表

（分项汇总表）

项目名称：                                     申报单位（加盖公章）：

| 序号 | 激励项目分项 | 设备类型 | 数量 | 拟申请补贴金额（大小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量表 | 流量型 |  |  |
|  |  | 时间型 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
| 2 | 电动阀门 | 球阀 |  |  |
|  |  | 座阀 |  |  |
|  |  | 蝶阀 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
| 3 | 安装工程 | \ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件1-5-1

集中供冷项目用户侧节能改造激励申报明细表

（计量表及安装工程激励）

项目名称：                                  申报单位（加盖公章）：

| 序号 | 计量表类型 （电磁计量表/时间型计量表） | 计量表品牌 | 计量表型号 | 计量表安装处管径 （单位：mm） | 计量表数量 | 计量表 采购单价（单位：元） | 单块计量表补贴标准（单位：元） | 安装工程 补贴标准（单位：元） | 补贴总金额 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表格信息应与上传至合作区能源数据管理平台信息保持一致；

2.计量表采购单价与发票一致；

3.单块计量表补贴标准按照《若干措施》第六条第（一）款进行测算；

4.本表格表头需每页保留，并加盖单位公章。

附件1-5-2

集中供冷项目用户侧节能改造激励申报明细表

（电动阀门激励金额）

项目名称：                                  申报单位（加盖公章）：

| 序号 | 电动阀门类型 （座阀/球阀/蝶阀） | 阀门品牌 | 阀门型号 | 阀门安装处管径（单位：mm） | 阀门数量 | 阀门采购单价（单位：元） | 单个阀门补贴标准（单位：元） | 补贴总金额 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表格信息应与上传至合作区能源数据管理平台信息保持一致；

2.电动阀门采购单价与发票一致；

3.单个阀门补贴标准按照《若干措施》第六条第（一）款进行测算；

4.本表格表头需每页保留，并加盖单位公章。